**吉安市中心人民医院（上海市东方医院吉安医院）**

**医用耗材意向招标公告**

依据我院临床医疗需要，拟对下列医用耗材进行院内招标采购，请有意参加本单位招标的生产商或供应商携带相关证件到医学装备科报名。

1. **采购项目内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 使用科室 | 项目 | 项目要求 |
| 1 | 神经外科 | 颅内支架系统 | 1编织形的，2、颅内动脉瘤辅助弹簧圈栓塞的。3、直径 3.5/4.0/4.5/5.5mm各规格。支架导管:0.021in。 |
| 2 | 神经外科 | 颅内支架系统 | 颅内动脉瘤雕刻开环辅助支架。支架输送导丝无头端，为远端提供更多操作空间。全系支架通过0.0165inch的弹簧圈微导管释放，满足远端细小血管宽颈动脉瘤。 |
| 3 | 神经外科 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张，支架材料选用钴铬合金L605,药物涂层由载有雷帕霉素的聚偏氟乙烯六氟丙烯共聚物载体及聚丙烯酸酯底涂层组成。输送系统由导管座、应力扩散管、球囊组成。支架安装在球囊上。具体要求:尺寸齐全，直径 3.0mm-5.0mm。 |
| 4 | 南院手术室(肝胆外科) | 超吸刀冲洗管路 | 超吸刀冲洗管路连接超吸刀主机Soring(SONOCA300)一起使用，用于肝胆外科肝切除手术。L; |
| 5 | 肝胆外科 | 外周编织型支架系统 | 1、用于下肢动脉狭窄闭塞开通 2、可跨关节、用于腘动脉。 3、型号规格齐全。 4.径向支撑力强、柔顺性佳。 5、自膨式、释放简便。 |
| 6 | 肝胆外科 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 1、用于外周血管夹层、破裂、动脉瘤腔内隔绝。 2、具有肝素涂层、不易长血栓、远期通畅率高。 3、型号规格齐全。 4、柔顺性好。 |
| 7 | 肝胆外科 | 自膨式外周支架系统 | 1.用于肠系膜动脉、柔顺性好。 2.通过内径小、支持通过6F导管。 3.型号规格齐全、支持磁共振检查。 |
| 8 | 肝胆外科 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 1.可控释放。 2.铂金材质.显影要清晰。 3.纤维毛要多,栓塞效率高。 4.有0.035"和0.018"系统。 5.用于外周血管破裂出血检塞,动脉瘤栓塞。 |
| 9 | 肝胆外科 | 带纤维铂金弹簧圈 | 1.用于外周血管破裂出血栓塞及动脉瘤栓塞。 2.纤维毛要致密。 3.显影清晰。 4.支持磁共振检查。 |
| 10 | 肝胆外科 | 外周血管支架系统 | 1.球扩支架。 2.显影清晰、定位精准。 3.型号规格齐全。 4.用于锁骨下动脉。 5.含碳涂层、远期通畅率高。 |
| 11 | 肝胆外科 | 肾动脉支架系统 | 1.球扩支架。 2.型号规格齐全。 3.支持磁共振检查。 4.用于肾动脉狭窄,闭塞开通。 5.含碳涂层、远期通畅率高。 |
| 12 | 肝胆外科 | 碳涂层支架 | 1.球扩支架。 2.含涂层.远期通畅率高。 3.支持磁共振检查。 4.型号规格齐全。 5.用于膝下动脉狭窄、闭塞开通。 |
| 13 | 肝胆外科 | 肠道支架 | 1、适用于扩张不适宜手术的十二指肠，幽门部癌症晚期患者的肠道狭窄的缓解治疗 2、 型号齐全，能满足临床使用需求 3 、医保目录内耗材 4 、由支架及推送器组成，支架由镍钛合金丝编织而成。 |
| 14 | 肝胆外科 | 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 1 、用于治疗原发股浅动脉(SFA)和/或腘动脉近端有症状的原位或再狭窄病变，以扩张血管直径 2 、型号齐全，能满足临床使用需求 3 、医保目录内耗材 4 、支架是由镍钛诺合金经激光切割而成;支架上涂层分为两层，底漆和药物基质层。底漆由聚(甲基丙烯酸正丁酯)(PBMA)组成，药物基质层中药物为紫杉醇 |
| 15 | 肝胆外科 | 可控直径 TIPS 覆膜支架系统 | 1用于在肝静脉与门静脉之间的肝实质内建立人工分流通道 2 型号齐全，能满足临床使用需求 3 医保目录内耗材 4 覆膜支架由一个自膨式镍钛支架组成,覆膜支架分为两个功能区:肝内覆膜区和门脉裸区。 |
| 16 | 口腔门诊 | 定制式正畸矫治器 | 1 、可满足正畸患者多元化需求。 2 、易于保持口腔卫生，有效减少正畸过程中的不适感。 3 、美观舒适，疗效好。 |
| 17 | 口腔门诊 | 光固化复合树脂 Filtek"Z350XT | 1 、牙体修复材料，操作简单方便，色泽美观; 2 、粘接强度大，有效减少边缘微渗漏;  3 、抗压、耐磨，细胞毒性小。 |
| 18 | 口腔门诊 | 通用粘接系统 | 1 、牙体修复材料，粘接性质好，强度高。  2 、操作时间短，简单方便。 3、材料刺激性小，无异味。 |
| 19 | 口腔门诊 | 根管清洗糊剂 | 1 、适用于钙化性狭窄根管，闭锁性根管;可清除根管内钙化物及玷污层。 2 、具有润滑作用，有效减少器械分离。 3 、操作简单，方便，效率高。 |
| 20 | 口腔门诊 | 双固化树脂粘固剂 | 1 、牙体修复材料，能够有效减少牙齿修复过程中的不适感。 2 、表面光滑耐磨，咬合性能好。 3 、椅旁操作时间短。 |
| 21 | 口腔门诊 | 流动性复合树脂修复材料Dyad Flow、 | 1 、流动性能好，可作为缓解应力衬洞材料。 2 、操作简单方便，适用范围广;  3、对牙髓刺激性小，可降低治疗后微渗漏的发生。 |
| 22 | 口腔门诊 | 弹性印模材料 | 1 、稳定性好，拉伸强度大，可长时间放置不变性。 2、 可准确反应口腔细微组织结构。 3 、舒适度高，减少了传统印模材料导致的咽喉反应。 |
| 23 | 口腔门诊 | 新一代根管充填剂 | 1 、易调拌，根尖密封性能。  2 、可很好的适应制备好的根管壁，凝固后无明显收缩。 3 、有很好的长期的空间稳定性和密封特性，X线阻射强。 |
| 24 | 口腔门诊 | 氢氧化钙消毒材料 | 1 、可有效杀灭根管内的细菌及中和酸性物质及毒素。 2、 具有组织诱导形成作用，如根尖周组织再生。 3、 提高X线阻射率。 |
| 25 | 口腔门诊 | 吸潮纸尖 | 1 、根管治疗材料，吸水性好。 2 、强韧性好，坚韧耐用，不掉渣，不易断裂.  3、 操作简单方便。 |
| 26 | 麻醉科（南院区） | 一次性使用血液收集装置(回收罐装置、过滤储血器、 | 可以使用在一次性使用血液收集装置（京精医疗3000P)。用于术中自体血液回收。 |
| 27 | 介入室（南院区） | 球囊扩张导管 | 可用于输注造影剂,回肠动脉、股动脉狭窄部位的经皮腔内血管成形术。腹主动脉球囊阻断，上腔静脉、髂静脉、食道扩张。医院目前主要用于前置胎盘的患者。 |
| 28 | 小儿外科（南院区） | 一次性使用肠套叠复位扩张球囊 | 1，B超引导下使用;  2，水压的灌注压力可调控;  3，专用于小儿外科肠套叠复位。 |
| 29 | 小儿外科（南院区） | 2-0非可吸收缝线 | 1、非吸收、带针丝线。  2、长度:75cm。  3、粗细: 2-0。 |

1. **报名要求：**

(1)严格按照要求填写附表一、附表二，不符合要求视为无效。

(2)所投产品须持有医疗器械注册证（注册证号在附表一中必须填写），特殊产品除外。

（3）所投产品必须在最新的医保报销范围之内（同类产品都不能报销的除外）。

（4）所投产品一年内在省卫健委直属三甲医院使用过（专机耗材除外），并且保证所投产品价格为同时期内全省最低价。

（5）所投产品必须在江西省医保公共服务平台下的药品和医用耗材招采管理系统中的挂网范围内（同类产品未招标的除外）。

1. **报名时需提供的相关材料：**

1、公司及产品的资质证明材料（公司三证等）。

2、议价产品的制造商或者区域总代理商出具的授权函。

3、法定代表人证书或委托代理人授权书。

4、附件表一（另增加电子版发到下方的邮箱），附表二

5、所投产品一年内的江西省三甲医院的使用依据。

6、国家医用耗材27位编码，江西省医保报销类别。

7、价格承诺函、价格佐证。

8、所投产品需带样品或者产品彩页。

注：以上材料一式贰份并加盖公章，对提供材料不真实者予以取消中标资格。

**投标文件必须密封，否则作无效响应处理。**

**4.评标方法**

1、现场报价。原则上低价中标，但需经临床试用和相关专家认可确认。

2、意向中标产品需经医院办公会讨论通过后方可签合同。

**注意事项：**

1、报价均以产品单价为报价标准。

2、若本次招标产品我院正在使用，则此产品供应商必须报名参加本次招标，否则我院有权停止其供应资格，并由参加本次招标的中标供应商进行供货。

3、经医院专家认定不能满足招标要求的项目，投标无效。

4.交材料时间：2024 年4 月 1日上午9点前，逾期不受理，地点在吉安市中心人民医院（上海市东方医院吉安医院）吉安南大道80号行政楼107号医学装备科。

咨询地点：吉安市中心人民医院（上海市东方医院吉安医院）吉安南大道80号行政楼107号医学装备科，现场开标时间：2024 年 4 月 1 日上午9点。

联系电话：15879610020

邮箱：[229636767@qq.com](mailto:229636767@qq.com)

            吉安市中心人民医院

（上海市东方医院吉安医院）

**2024年3月27日**

**附表一（请用EXCEL编辑提交）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目序号 | 产品注册证名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 产品注册证号 | 计量单位 | 报名公司 | 江西省省标价  （江西省平台未招标除外） | 省标价产品ID（江西省平台未招标除外） | 国家耗材代码 | 医院现行价（没有可以不写） | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.各报名企业必须按表格要求填写，价格真实，资料可靠，同时须附上相应的价格依据。

2.请各报名企业按照规定的项目认真填写，不得涂改，每张报价单都需加盖公章。

**附表二：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报名单位（公司）： | | 项目截止日期： 2024 年 4月 1日 | | |
| **项 目**  **序 号** | **项 目 名 称** | **型号** | **报价** | **授权代表签名**  **（需加盖公章）** |
|  |  |  |  |  |

**投标询价、议价承诺函**

致：吉安市中心人民医院

我单位在参加贵方部分＿＿＿＿＿＿项目的（投标询价、议价）活动中，郑重承诺如下：

我方在此声明，本次（投标询价、议价）活动中提供的所有资料都是真实、准确完整的，所投产品＿＿＿＿品牌＿＿＿＿型号（品牌及规格型号）报价为江西省内同期、同型号、同品牌、同配置最低价，如因虚假资料、虚假报价所产生的一切后果完全由我方承担。

承诺人（投标企业）盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日 期： ＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日