# 吉安市中心人民医院电子鼻咽喉镜镜子采购项目单一来源采购公示

一、项目信息

采购人：吉安市中心人民医院

项目名称和内容：吉安市中心人民医院电子鼻咽喉镜镜子采购项目

拟采购的货物或服务的说明：就吉安市中心人民医院电子鼻咽喉镜镜子进行采购

拟采购的货物或服务的预算金额：310000元

采用单一来源采购方式的原因及说明：本项目必须要与中心医院目前使用的主机匹配，只能从厂家授权的供应商所得，符合单一来源的采购相关规定，建议本项目采用单一来源方式，从厂家授权的供应商重药控股（赣州）器械有限公司采购。详见附件单一来源采购方式专业人员论证意见。

二、拟定供应商信息

名称：重药控股（赣州）器械有限公司

地址：江西省赣州市章贡区沙河镇武当山路1号赣州医疗器械产业园3号厂房一层

三、公示期限

2025年04月10日至2025年04月16日

1. 其他补充事宜：

任何供应商、单位或者个人对采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期内将书面意见反馈给采购人、采购代理机构。

五、联系方式

**1.采购人**

名 称：吉安市中心人民医院

联 系 人：王先生

联系地址：吉安市吉州区井冈山大道106号

联系电话：18979638693

**2.采购代理机构**

名 称：江西企恒企业管理有限公司

地　　址：吉安市吉州区长冈南路29号二楼

联系人：吴先生

联系方式：0796-8181718

六、附件

专业人员论证意见（格式见附件）

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

|  |  |
| --- | --- |
| 专业人员信息 | 姓名：蒋红斌 |
| 职称：副主任技师 |
| 工作单位：吉安市疾控中心 |
| 项目信息 | 项目名称：吉安市中心人民医院电子鼻咽喉镜镜子采购项目 |
| 供应商名称：重药控股（赣州）器械有限公司 |
| 专业人员论证意见 | 1.该单位现有的电子鼻咽喉镜内主机为日本富士EPX-2500;2.现采购与之主机配套使用电子鼻咽喉内窥镜，为了保证该设备清晰度和灵活性、准确性；3.建议采购原厂原品牌与主机配套的富士ER-530T产品；4.建议与取得制造商授权的重药控股（赣州）器械有限公司采用单一来源方式采购。 |
| 专业人员签字 | 蒋红斌 | 日期 2025年04月08日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

|  |  |
| --- | --- |
| 专业人员信息 | 姓名：王经龙 |
| 职称：副主任技师 |
| 工作单位：吉安市妇幼保健院 |
| 项目信息 | 项目名称：吉安市中心人民医院电子鼻咽喉镜镜子采购项目 |
| 供应商名称：重药控股（赣州）器械有限公司 |
| 专业人员论证意见 | 1.电子鼻咽喉镜镜子属于高精密的医疗器械；2.该院现有鼻咽喉内窥镜主机为富士EPX-2500；3.该院现使用电子鼻咽喉镜镜子时间较长（2021年采购了一次富士ER-530T），故障率高、图像欠清晰，影响疾病诊断水平；4.根据临床要求，现必须重新采购原主机生产的电子鼻咽喉镜镜子配置原厂镜子优点在于①与主机配备②能够提高图像的清晰度，提高疾病的诊断水平③操作方便④产品质量能够保证减少故障率。论证该项目采购方式为单一来源采购 |
| 专业人员签字 | 王经龙 | 日期 2025年04月08日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

|  |  |
| --- | --- |
| 专业人员信息 | 姓名：迟卫 |
| 职称：副主任技师 |
| 工作单位：井大附院 |
| 项目信息 | 项目名称：吉安市中心人民医院电子鼻咽喉镜镜子采购项目 |
| 供应商名称：重药控股（赣州）器械有限公司 |
| 专业人员论证意见 | 1.电子鼻咽喉镜子是属于电子检查镜的附属配件；2.各厂的电子镜的主机、光源、配置各不相同，所以不能使用其他厂家的配件。如果使用其他厂家的产品不但会影响图像的质量，导致诊断误诊，还会因使用其它产品导致主机损坏；3.因中心医院目前使用的主机是日本生产的EPX-2500主机，因此只能采购日本富士生产的可以之匹配使用的镜子。综上所诉建议单一来源采购方式，采购日本富士生产的电子鼻咽喉镜。 |
| 专业人员签字 | 迟卫 | 日期 2025年04月08日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。